# Проект

Об утверждении Порядка проведения

осмотра зданий, сооружений в целях

оценки их технического состояния

и надлежащего технического

обслуживания на территории

городского округа Лыткарино

В соответствии с ч. 3 ст.8, ч.11 ст.55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», руководствуясь п.26 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Лыткарино Московской области, Совет депутатов городского округа Лыткарино

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории городского округа Лыткарино.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Лыткарино от 24.01.2013 №351/33 «Об утверждении Порядка осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории города Лыткарино».

3. Направить нормативный правовой акт главе городского округа Лыткарино К.А. Кравцову для подписания и опубликования в установленном порядке.

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте городского округа Лыткарино в сети «Интернет».

Председатель Совета

депутатов городского округа Лыткарино                                         Ю.Н. Егоров

# Приложение

к решению Совета депутатов

городского округа Лыткарино

от ___________№ _________

Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории городского округа Лыткарино

## 1. Общие положения

1.1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории городского округа Лыткарино (далее - Порядок) разработан в соответствии с разработан в соответствии с частью 3 статьи 8, частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.26 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и  регламентирует процедуру осмотра зданий, сооружений, оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.

1.2. Действие настоящего Порядка не распространяется на случаи, если при эксплуатации зданий, сооружений в соответствии с федеральными законами осуществляется государственный контроль (надзор), в том числе в отношении многоквартирных жилых домов.

1.3. Все понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

1.4. Осмотр зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации (далее - осмотр), осуществляет Комиссия по осмотру зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания (далее - Комиссия).

Состав Комиссии и положение о ней утверждаются главой городского округа Лыткарино.

## 2. Порядок проведения осмотра

2.1. Основанием для проведения осмотра является заявление физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, поступившее в Администрацию городского округа Лыткарино (далее - Администрация).

2.2. Заявление регистрируется в Администрации посредством межведомственной системы электронного документооборота (МСЭД) в день его подачи.

2.3. По результатам рассмотрения заявления председатель Комиссии принимает решение о проведении осмотра, назначает дату осмотра, дает поручение секретарю Комиссии об информировании членов Комиссии и иных участников осмотра о дате и месте проведения осмотра, принимает меры к установлению лица, ответственного за эксплуатацию здания (сооружения). В случае необходимости, в целях сбора необходимой информации для предстоящего осмотра и решения иных вопросов, председатель Комиссии может назначить заседание Комиссии.

2.4. О проведении осмотра, Комиссия уведомляет заявителя, собственника здания (сооружения) (либо собственников помещений в случае, если помещения в здании принадлежат разным лицам), лицо, ответственное за эксплуатацию здания (сооружения), а также управляющую организацию, либо их представителей, не позднее чем за 3 рабочих дня до дня его проведения.

2.5. В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений лица, указанные в пункте 2.4. настоящего Порядка, уведомляются Комиссией о проведении осмотра незамедлительно в течение 3 (трех) часов с момента регистрации заявления любым доступным способом.

2.6. Срок проведения осмотра составляет не более 20 календарных дней со дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - не более 24 часов с момента регистрации заявления.

2.7. Лица, указанные в пункте 2.4. настоящего Порядка вправе присутствовать при осмотре, а также давать письменные и устные пояснения.

2.8. Мероприятия по осмотру включают в себя:

- ознакомление с документами по эксплуатации здания, сооружения, в которые вносятся сведения о датах и результатах проведенных осмотров, контрольных проверок и мониторинга оснований здания, сооружения, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, их элементов, о выполненных работах по техническому обслуживанию здания, сооружения, о проведении текущего ремонта здания, сооружения, о датах и содержании выданных уполномоченными органами предписаний об устранении выявленных в процессе эксплуатации здания, сооружения нарушений, сведений об устранении этих нарушений;

- проведение визуального осмотра с фотофиксацией объекта осмотра;

- составление Акта о проведении осмотра здания (сооружения) на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории городского округа Лыткарино (далее – Акт) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

2.9. По результатам проведения осмотра Комиссией принимается одно из следующих решений:

- о соответствии технического состояния и технического обслуживания зданий, сооружений требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений;

- о несоответствии технического состояния и технического обслуживания зданий, сооружений требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений.

2.10.  Результаты проведения осмотра оформляются Актом, с приложением материалов фотофиксации осматриваемых объектов и иных материалов, оформленных в ходе осмотра.

2.11. В случае выявления в ходе осмотра нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации осматриваемых объектов, в Акте излагаются рекомендации о мерах по устранению таких нарушений.

2.12. Акт составляется секретарем Комиссии в 2-х экземплярах и подписывается председателем и членами Комиссии, а также иными лицами, принимавшими участие в осмотре. Первый экземпляр Акта вручается собственнику или лицу, ответственному за эксплуатацию зданий, сооружений, под роспись или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение трех дней со дня его подписания. В случае проведения осмотра на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновения угрозы разрушения зданий, сооружений вручается собственнику или лицу, ответственному за эксплуатацию зданий, сооружений, под роспись в день проведения осмотра любым доступным способом. Второй экземпляр хранится в делах Комиссии.

2.13. Заявитель уведомляется о результатах осмотра путем направления письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

2.14. Сведения о проведенном осмотре вносятся в Журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется Комиссией по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Порядку. Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью.

2.15. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений в случае, установленном в пункте 2.11. настоящего Порядка обязаны принять меры по устранению выявленных нарушений требований законодательства, указанных в рекомендациях.

Глава городского округа Лыткарино                                                К.А. Кравцов

## Приложение  1

к Порядку проведения осмотра зданий,

сооружений в целях оценки их технического

состояния и надлежащего технического

обслуживания на территории

городского округа Лыткарино

| АКТ № ____ о проведении осмотра здания (сооружения) на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории городского округа Лыткарино |  |
| --- | --- |
| «___» ______________ 20__ г. | г. Лыткарино |
| Комиссия по осмотру зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории городского округа Лыткарино в составе ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность членов Комиссии) в присутствии ______________________________________________________________ (лица, не являющиеся членами Комиссии, присутствующие при проведении осмотра) составила настоящий Акт о том, что произвела осмотр здания (сооружения), расположенного по адресу: ___________________________, на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации. Собственник здания, сооружения (наименование и юридический адрес юр. лица, Ф.И.О. и адрес постоянного места жительства физического лица): _______________________________________________________________ Собственники помещений в здании (в случае, если помещения в здании принадлежат разным лицам) ____________________________________________________________ Лицо, ответственное за эксплуатацию здания (сооружения) (собственник здания, сооружения или лицо, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое) в случае, если соответствующим договором, решением органа государственной власти или органа местного самоуправления установлена ответственность такого лица за эксплуатацию здания, сооружения, либо привлекаемое собственником или таким лицом в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения на основании договора физическое или юридическое лицо): ____________________________________ 1. Название здания (сооружения) __________________________________ 2. Адрес _______________________________________________________ 3. Владелец (балансодержатель) ___________________________________ 4. Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________ 5. Год постройки ________________________________________________ 6. Материал стен ________________________________________________ 7. Этажность ___________________________________________________ 8. Наличие подвала ______________________________________________ N п/п; Наименование конструкций, оборудования и устройств; Оценка состояния, описание дефектов; Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки и исполнители. 1; 2; 3; 4. 1; Благоустройство. 2; Наружные сети и колодцы. 3; Фундаменты (подвал). 4; Несущие стены (колонны). 5; Перегородки. 6; Балки (фермы). 7; Перекрытия. 8; Лестницы. 9; Полы. 10; Проемы (окна, двери, ворота). 11; Кровля. 12; Наружная отделка:. а) архитектурные детали. б) водоотводящие устройства. 13; Внутренняя отделка. 14; Центральное отопление. 15; Местное отопление. 16; Санитарно-технические устройства. 17; Газоснабжение. 18; Вентиляция. 19; Мусоропровод. 20; Лифты. 21; Энергоснабжение, освещение. 22; Технологическое оборудование. 23; Встроенные помещения. 24. В ходе осмотра установлено: 1. Техническое состояние здания (сооружения) соответствует / не соответствует требованиям технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов. 2. Техническое состояние здания (сооружения) соответствует / не соответствует требованиям проектной документации. 3. Техническое обслуживание здания (сооружения) (поддержание параметров устойчивости, надежности, исправность строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации) осуществляется надлежащим / ненадлежащим образом. Нарушений не выявлено / Выявлены следующие нарушения: ________________________________________________________________ Рекомендации Комиссии о мерах по устранению выявленных нарушений: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ От участников проверки поступили / не поступили пояснения: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| Председатель Комиссии: |  |
| Члены Комиссии: |  |
| Иные участники осмотра: |  |

## Приложение 2

к Порядку проведения осмотра зданий,

сооружений в целях оценки их технического

состояния и надлежащего технического

обслуживания на территории

городского округа Лыткарино

Журнал

учета осмотров зданий, сооружений, находящихся

в эксплуатации на территории городского округа Лыткарино

| N п/п | Основание проведения осмотра | Наименование объекта | Собственник объекта | Адрес объекта | №, дата акта осмотра | Описание выявленных недостатков | Срок устранения | Отметка и дата получения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |